VF 02/04/2013 relu ABM

Màj 12/06/2017

DOSSIER PROMOTEUR

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACTIVITES D’EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES D’UNE PERSONNE OU A SON IDENTIFICATION PAR EMPREINTES GENETIQUES A

DES FINS MEDICALES

A noter : ce dossier est une trame type proposée par l’ARS Ile-de-France.

Le contenu des dossiers de demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation (suite à l’omission du dépôt du dossier d’évaluation ou à l’injonction du Directeur Général de l’Agence régionale de santé) prévu par le Code de la santé publique qui s’impose à tous les établissements est précisé à l’article R.6122-32-1 du Code de la santé publique.

SOMMAIRE

- Rappel des textes règlementaires										Page   4

- Dossier administratif

  - Coordonnées de l’établissement de santé ou du laboratoire médical demandeur				Page   5

  - Coordonnées du site d’activités										Page   6

- Dossier technique : conditions de fonctionnement

    - Activité de cytogénétique

      - Locaux											Page   7

      - Aménagement et organisation								Page   8

      - Personnel											Page   9

      - Equipement et matériel pour les analyses de cytogénétique					Page  11

      - Activité de cytogénétique y compris cytogénétique moléculaire				Page  12

      - Projets											Page  12

    - Activité de génétique moléculaire 1

      - Locaux											Page   13

      - Aménagement et organisation								Page   14

      - Personnel											Page   16

      - Equipement et matériel pour les analyses de génétique moléculaire				Page   17

      - Activité de génétique moléculaire								Page   18

      - Projets											Page   19

    - Activité de génétique moléculaire 2

      - Locaux											Page   20

      - Aménagement et organisation								Page   21

      - Personnel											Page   22

      - Equipement et matériel pour les analyses de génétique moléculaire				Page   24

      - Activité de génétique moléculaire								Page   25

      - Projets											Page   26

    - Activité de génétique moléculaire 3

      - Locaux											Page   27

      - Aménagement et organisation								Page   28

      - Personnel											Page   29

      - Equipement et matériel pour les analyses de génétique moléculaire				Page   31

      - Activité de génétique moléculaire								Page   32

      - Projets											Page   33

- Système d’information												Page   34

- Gestion de la qualité												Page   35

- Dossier financier												Page   36

- Evaluation													Page   36

- Compatibilité avec les orientations du schéma régional d’organisation sanitaire			Page   37

- Engagement du demandeur											Page   38

- Liste des documents à joindre											Page   39

Rappel : le rapport annuel d’activité doit être adressé sur la boite e-mail suivante :

ARS-IDF-DOSMS-REF-THEMATIQUES@ars.sante.fr

Textes de référence :

- Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

- Article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 – article 2 relatif au respect de la vie privée et des informations concernant le patient.

- Articles L.1131 à L.1134 du Code de la Santé Publique modifiés par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relatifs à l’examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique.

- Articles L.6122-1 à L.61221-9 et R.6122-25 à R.6122-44 du code de la santé publique

- Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales.

- Arrêté du 13 février 2009 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales.

- Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d’analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales.

Arrêtés régionaux :

- Arrêté n° 2012-577 du 21décembre 2011 du directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France relatif à l’adoption du projet régional de santé d’Ile de France modifié par l’arrêté n° 2013-081 du 25 février 2013 dans son volet hospitalier.

- Arrêté n° 13-2013 du 15 mars 2013 relatif à l’ouverture d’une période exceptionnelle de dépôt des demandes d’autorisation et au bilan quantifié de l’offre de soins concernant l’activité de soins « examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales » en région Ile-de-France.

Recommandations :

- Guide des bonnes pratiques en génétique de l’Agence de Biomédecine, de l’ACLF (association des cytogénéticiens de langue française) et l’ANPGM (association nationale des praticiens de génétique médicale).

- Règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à des fins médicales (hors DPN) Agence de Biomédecine et Haute Autorité de Santé février 2013 (en cours sur le site de ABM :  http://www.biomedecine.fr)

I – DOSSIER ADMINISTRATIF

Statut de l’établissement : Etablissement public de santé Préciser : CH Oui Non CRH Oui Non CHU Oui Non LABM Oui Non Centre de lutte contre le cancer Oui Non LABM EFS Oui Non

1 - COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE OU DU LABM DEMANDEUR

| Raison sociale de l’établissement ou du LABM |  |
| --- | --- |
| N° FINESS de l’établissement ou du LABM |  |
| Adresse |  |
| Représentant légal |  |
| Adresse courriel |  |
| Téléphone - Fax |  |

| Identité du directeur de l’établissement ou du LABM |  |
| --- | --- |
| Adresse courriel |  |
| Téléphone - Fax |  |

| Entité juridique de rattachement |  |
| --- | --- |
| N° FINESS de l’entité juridique |  |

| Identité et titre du correspondant en charge du dossier |  |
| --- | --- |
| Adresse courriel |  |
| Téléphone - Fax |  |

2 - COORDONNEES DU SITE D’ACTIVITES (si différent de l’établissement : ex. laboratoire)

| Nom du site |  |
| --- | --- |
| N° FINESS (ou SIRET) du site d’activité |  |
| Adresse |  |

| Identité du responsable du site d’activité |  |
| --- | --- |
| Adresse courriel |  |
| Téléphone - Fax |  |

| Nom de la structure dans laquelle sont réalisés les activités |  |
| --- | --- |
| Nom, prénom du chef de service ou du responsable de la structure |  |
| Adresse courriel |  |
| Téléphone - Fax |  |

| Modalités | Création* | Poursuite d'activité* | Nom du département, service ou unité fonctionnelle réalisant l'activité | N° EUGT du laboratoire | Nom du responsable | Autre activité: DPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cytogénétique |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 1 |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 2 |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 3 |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 4 |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 5 |  |  |  |  |  | oui / non |
| génétique moléculaire 6 |  |  |  |  |  | oui / non |

* cocher l’une des deux cases

II – DOSSIER TECHNIQUE

Conditions de fonctionnement

Important : remplir une fiche par unité fonctionnelle et par activité

Au-delà de 3 unités fonctionnelles, dupliquer (copier/coller) le paragraphe II-2

pour l’activité de génétique moléculaire

II-1. Activité de cytogénétique

| Informations administratives |
| --- |
| N° EUGT du laboratoire |  |
| Nom du département, service ou unité fonctionnelle réalisant l'activité |  |
| Localisation, bâtiment |  |
| Nom et prénom du responsable |  |
| Fonction |  |
| Adresse mail |  |

II.1.1 – LOCAUX

Décrire les locaux :

(Par étage, par pièce…)

Fournir les plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment : (ANNEXE 5)

- la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différents examens des caractéristiques génétiques

- l’usage des différentes pièces

- les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la bonne exécution des analyses)

- la localisation de l’équipement et du gros matériel

- la présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) :

  - des prélèvements

  - des circuits d’élimination des déchets.

II.1.2 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION

- Les modalités d’entretien et d’hygiène sont-elles définies avec le CLIN ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il un système de contrôle de température dans les locaux ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une zone à accès sécurisé pour les bonbonnes de CO2 ?

Oui 		          Non

- Préciser le nom et la qualité des correspondants en réacto et de matério-vigilance :

- Précisez le pourcentage de temps consacré à l’activité d’examen des caractéristiques génétiques par rapport à l’activité globale du laboratoire :   %

- Joindre la liste des établissements préleveurs (ANNEXE 2)

- Qualité de la prescription : % de « refus » de techniquer

- Délai moyen de rendu des résultats (délai entre la réception du prélèvement et l’envoi du résultat au prescripteur) :

- Travail en réseau (préciser):

- Coordination clinico-biologique :

  - Le biologiste effectue les vérifications en pré-analytique (information et consentement) 					Oui     Non

  - Le biologiste tient compte en post-analytique du rendu des résultats par le prescripteur et du suivi

(notamment lorsqu’il s’agit d’un cas index utilisé pour l’examen des caractéristiques génétiques

des autres membres de la famille) 											Oui     Non

  - Une ou des consultations de génétique sont proposées au sein du laboratoire 						Oui     Non

Si oui :

- nombre de médecins effectuant ces consultations :

- nombre de conseillers en génétique :

- consultation délocalisée ou avancée  (consultation de génétique pratiquée dans un autre laboratoire) 		Oui     Non

préciser le ou les lieux :

- Délai moyen de RDV de consultation :

- Déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent

des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des

antécédents familiaux auprès de l’Agence de la biomédecine. 							Oui    Non

  - Le laboratoire est-il en relation avec une ou des équipes de génétique clinique ? 					Oui     Non

  - Joindre la liste des services offrant des consultations de génétique avec lesquels travaille le laboratoire (ANNEXE 3).

II.1.3 – PERSONNEL

- Joindre l’organigramme du personnel consacré aux examens des caractéristiques génétiques (ANNEXE 4)

II.1.3.1 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Nom prénom | Qualification | Agrément limité (préciser)* ou non | Date d’agrément | ETP consacré à la génétique post-natale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | médecin, pharmacien, scientifique…. | N° ordre |  |  |  |
| TOTAL effectif et ETP |  |  |  |  |  |

*agrément limité à : préciser

II.1.3.2 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) NON agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Identité des intervenants en cytogénétique | Statut | ETP affecté à l’unité |
| --- | --- | --- |
|  | Médecin, AHU* | pharmacien, scientifique… | Ingénieur | Autres (préciser) |  |

*AHU : assistant hospitalier universitaire

II.1.3.3 – Personnel technique (techniciens, aides laboratoires) affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique moléculaire | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |
| Techniciens |  |  |
| Aides laboratoires |  |  |

II.1.3.4 – Personnel administratif affecté aux examens des caractéristiques génétiques (1 ETP = 35 H)

| Analyses de cytogénétique y compris les analyses de cytogénétique moléculaire | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.1.4 – EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LES ANALYSES DE CYTOGENETIQUE

Pour chaque type de demande d’analyse, préciser les gros matériels disponibles et notamment s’ils sont dédiés aux activités d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales (ci-dessous nommées « examens génétiques »), ou associés à une ou d’autres activités.

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Appareils sous contrat de maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La mise en culture et la manipulation des cellules dans des conditions de sécurité microbiologique |  |  |  | Oui Non |
| La culture des cellules |  |  |  | Oui Non |
| La réalisation de différents marquages en bandes des chromosomes |  |  |  | Oui Non |
| L’hybridation d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’acquisition d’images en microscopie optique classique |  |  |  | Oui Non |
| L’acquisition et le traitement d’images en microscopie de fluorescence |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des échantillons biologiques |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des réactifs |  |  |  | Oui Non |

*S’il s’agit de matériel d’occasion, le préciser

Préciser les équipements permettant

- la technique en FISH :

- les techniques moléculaires dans le champ de la cytogénétique permettant d’analyser tout ou partie du génome (CGH array, …) :

En cas de CGH non disponible sur place, décrire l’organisation de l’accès à cette technique (entité, lieu, délai d’accès et de rendu de résultat) :

Les incubateurs sont-ils connectés à une gestion technique centralisée ?				Oui  		Non

Les congélateurs sont-ils connectés à une gestion technique centralisée ?			Oui  		Non

II.1.5 – ACTIVITE de cytogénétique y compris cytogénétique moléculaire

II.1.5.1– Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire

Nombre total d’individus testés en 2011 :			            en 2012 :

|  | Techniques utilisées | Nombre de cas |
| --- | --- | --- |
| Indications | Classiques caryotype | Haute Résolution FISH | Moléculaires CGH | 2011 | 2012 | N+1* |
| Retard mental/malformations/anomalies du développement |  |  |  |  |  |  |
| Troubles de la reproduction |  |  |  |  |  |  |
| Maladies cassantes |  |  |  |  |  |  |
| Etudes familiales |  |  |  |  |  |  |
| Autres indications (préciser) |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

* activité prévisionnelle en cas de création

II.1.5.2 – Origine des analyses prises en charge par la structure

| Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire |
| --- |
| Origine des analyses | % de l’activité |
| Services internes à l’établissement ou LABM |  |
| Conventions bilatérales formalisées avec d’autres établissements ou LABM |  |
| Relations non formalisées avec d’autres demandeurs (y compris international) |  |

II.1.6 – PROJETS

- Mutualisation :

- Regroupement :

- Acquisition de matériel (CGH…)

- accès partagé à une plate-forme

Préciser le calendrier envisagé

II-2. Activité de génétique moléculaire 1

| Informations administratives |
| --- |
| N° EUGT du laboratoire |  |
| Nom du département, service ou unité fonctionnelle réalisant l'activité |  |
| Localisation, bâtiment |  |
| Nom et prénom du responsable |  |
| Fonction |  |
| Adresse courriel |  |

II.2.1 – LOCAUX

Décrire les locaux :

(Par étage, par pièce…)

Fournir les plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment : (ANNEXE 5)

- la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différents examens des caractéristiques génétiques

- l’usage des différentes pièces

- les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la bonne exécution des analyses)

- la localisation de l’équipement et du gros matériel

- la présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) :

  - des prélèvements

  - des circuits d’élimination des déchets.

II.2.2 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION

- Les modalités d’entretien et d’hygiène sont-elles définies avec le CLIN ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il un système de contrôle de température dans les locaux ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une zone à accès sécurisé pour les bonbonnes de CO2 ?

Oui 	  Non

- Décrire s’il y a lieu, l’organisation du travail sur une plate-forme partagée ou non avec une autre UF

-    	Préciser le nom et la qualité des correspondants en réacto et de matério-vigilance :

  - Précisez le pourcentage de temps consacré à l’activité d’examen des caractéristiques génétiques par rapport à l’activité globale du 	laboratoire :

XX %

- Joindre la liste des établissements préleveurs (ANNEXE 2)

- Délai moyen de rendu des résultats (délai entre la réception du prélèvement et l’envoi du résultat au prescripteur) à titre indicatif :

- Travail en réseau (préciser):

- Coordination clinico-biologique :

  - Le biologiste effectue les vérifications en pré-analytique (information et consentement) 					Oui     Non

  - Le biologiste rappelle au prescripteur que le résultat de l’examen des caractéristiques génétiques est rendu

dans le cadre d’une consultation médicale adaptée prévue lors de la prescription et qu’une copie du résultat

doit être donnée au patient												Oui     Non

  - Une ou des consultations de génétique sont proposées au sein du laboratoire 						Oui     Non

Si oui :

- nombre de médecins effectuant ces consultations :

- nombre de conseillers en génétique :

- consultation délocalisée ou avancée  (consultation de génétique pratiquée dans un autre laboratoire)			Oui     Non

préciser le ou les lieux :

- Délai moyen de RDV de consultation :

- Déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent

des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des

antécédents familiaux auprès de l’Agence de la biomédecine. 							Oui    Non

  - Le laboratoire est-il en relation avec une ou des équipes de génétique clinique ? 					Oui     Non

  - Joindre la liste des services offrant des consultations de génétique avec lesquels travaille le laboratoire (ANNEXE 3).

II.2.3 – PERSONNEL

- Joindre l’organigramme du personnel consacré aux examens des caractéristiques génétiques (ANNEXE 4)

II.2.3.1 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Activité d’analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Nom prénom | Qualification | Agrément limité (préciser)* ou non | Date d’agrément | ETP consacré à la génétique post-natale | Nb total ETP |
|  | médecin, pharmacien, scientifique…. | N° ordre |  |  |  |  |

*agrément limité à : préciser

Rappel : les examens de génétiques ne peuvent être pratiqués que par les praticiens disposant d’un agrément spécifique ;

De ce fait, l’autorisation des laboratoires ne saurait dépasser les limitations éventuelles des agréments de leurs praticiens

II.2.3.2 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) NON agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Identité des intervenants | Statut | ETP affecté à l’unité |
|  | Médecins AHU* | Pharmaciens, scientifiques… | Ingénieur | Autres (préciser) |  |

*AHU : assistant hospitalier universitaire

II.2.3.3 – Personnel technique (techniciens, aides laboratoires) affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.2.3.4 – Personnel administratif affecté aux examens des caractéristiques génétiques (1 ETP = 35 H)

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.2.4 – EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LES ANALYSES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Appareils sous contrat de maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’extraction d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| Le dosage d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’étude qualitative d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’amplification d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| La mise en évidence d’une mutation connue |  |  |  | Oui Non |
| Le séquençage des acides nucléiques, sauf dans le cas où la technique de séquençage n’est pas nécessaire à la réalisation de l’activité |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des échantillons biologiques |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des réactifs |  |  |  | Oui Non |

*S’il s’agit de matériel d’occasion, le préciser

Les congélateurs sont-ils connectés à une gestion technique centralisée ?				Oui  		Non

Techniques moléculaires permettant d’analyser tout ou partie du génome

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Utilisation partagée | Dénomination structure avec qui l’équipement est partagé | Utilisation des séquenceurs : préciser si usage exclusif pour diagnostic, recherche ou usage mixte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGH |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur moyen débit |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur haut débit |  |  |  | Oui Non |  |  |

II.2.5 – ACTIVITES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

II.2.5.1 – Analyses de génétique moléculaire: liste des analyses et nombre de cas

| Analyses de génétique moléculaire | Nombre de cas |
| --- | --- |
| Nom de la maladie | Numéro ORPHA | Niveau d’analyse du gène | Nb de cas index rendus | Nb de cas index positifs rendus | 2011 | 2012 | N + 1* |
| Nombre total d’individus testés |  |  |  |  |  |  |  |

*activité prévisionnelle

Nombre de résultats rendus par séquençage :               en 2011 :				en 2012 :

II.2.5.2 – Spécificités  et activités de recours:

- Spécificité : 								Oui     Non

Si oui :

  - Oncogénétique : 						Oui     Non

  - Cardiogénétique : 						Oui     Non

  - Neurogénétique : 						Oui     Non

  - Pharmacogénétique :					Oui     Non

  - Autres : préciser						Oui     Non

  - Hématologie 						Oui     Non

  - Facteur II et V 						Oui     Non

  - Hémochromatose (mutations fréquentes)			Oui     Non

  - Typages HLA 						Oui     Non

  - Autres : préciser						Oui     Non

- Activité de recours (niveau 2 d’expertise) : 	Oui     Non

Si oui :

  - Liste des maladies testées :

  - Nombre de laboratoires effectuant le même test en France (si donnée disponible):

  - Nombre de prélèvements reçus de laboratoires de niveau 1 par an (estimation):

II.2.5.3 – Origine des analyses prises en charge par la structure

| Origine des analyses de génétique moléculaire (sauf pharmacologie) | % de l’activité |
| --- | --- |
| Services internes à l’établissement ou LABM |  |
| Conventions bilatérales formalisées avec d’autres établissements ou LABM |  |
| Relations non formalisées avec d’autres demandeurs (y compris international) |  |

II.2.6 - PROJETS

- Mutualisation

- Regroupement

- Acquisition de matériel (CGH, séquençage)

- accès partagé à une plate-forme

Préciser le calendrier envisagé

II-3. Activité de génétique moléculaire 2

| Informations administratives |
| --- |
| N° EUGT du laboratoire |  |
| Nom du département, service ou unité fonctionnelle réalisant l'activité |  |
| Localisation, bâtiment |  |
| Nom et prénom du responsable |  |
| Fonction |  |
| Adresse courriel |  |

II.3.1 – LOCAUX

Décrire les locaux :

(Par étage, par pièce…)

Fournir les plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment : (ANNEXE 5)

- la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différents examens des caractéristiques génétiques

- l’usage des différentes pièces

- les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la bonne exécution des analyses)

- la localisation de l’équipement et du gros matériel

- la présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) :

  - des prélèvements

  - des circuits d’élimination des déchets.

II.3.2 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION

- Les modalités d’entretien et d’hygiène sont-elles définies avec le CLIN ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il un système de contrôle de température dans les locaux ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une zone à accès sécurisé pour les bonbonnes de CO2 ?

Oui 	  Non

- Décrire s’il y a lieu, l’organisation du travail sur une plate-forme partagée ou non  avec une autre UF

- Préciser le nom et la qualité des correspondants en réacto et de matério-vigilance :

- Précisez le pourcentage de temps consacré à l’activité d’examen des caractéristiques génétiques par rapport à l’activité globale du laboratoire :

XX %

- Joindre la liste des établissements préleveurs (ANNEXE 2)

- Délai moyen de rendu des résultats (délai entre la réception du prélèvement et l’envoi du résultat au prescripteur) à titre indicatif :

- Travail en réseau (préciser):

- Coordination clinico-biologique :

  - Le biologiste effectue les vérifications en pré-analytique (information et consentement) 					Oui     Non

  - Le biologiste rappelle au prescripteur que le résultat de l’examen des caractéristiques génétiques est rendu

dans le cadre d’une consultation médicale adaptée prévue lors de la prescription et qu’une copie du résultat

doit être donnée au patient												Oui     Non

  - Le laboratoire est-il en relation avec une équipe de génétique clinique ? 						Oui     Non

Si oui la ou lesquelles ?

  - Une ou des consultations de génétique sont proposées au sein du laboratoire 						Oui     Non

Si oui :

- nombre de médecins effectuant ces consultations :

- nombre de conseillers en génétique :

- consultation délocalisée ou avancée  (consultation de génétique pratiquée dans un autre laboratoire) 		Oui     Non

préciser le ou les lieux :

- Délai moyen de RDV de consultation :

- Déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent

des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des

antécédents familiaux auprès de l’Agence de la biomédecine. 							Oui    Non

  - Le laboratoire est-il en relation avec une ou des équipes de génétique clinique ? 					Oui     Non

  - Joindre la liste des services offrant des consultations de génétique avec lesquels travaille le laboratoire (ANNEXE 3).

II.3.3 – PERSONNEL

- Joindre l’organigramme du personnel consacré aux examens des caractéristiques génétiques (ANNEXE 4)

II.3.3.1 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Activité d’analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Nom prénom | Qualification | Agrément limité (préciser)* ou non | Date d’agrément | ETP consacré à la génétique post-natale | Nb total ETP |
|  | médecin, pharmacien, scientifique…. | N° ordre |  |  |  |  |

*agrément limité à : préciser

Rappel : les examens de génétiques ne peuvent être pratiqués que par les praticiens disposant d’un agrément spécifique ;

De ce fait, l’autorisation des laboratoires ne saurait dépasser les limitations éventuelles des agréments de leurs praticiens

II.3.3.2 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) NON agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Identité des intervenants | Statut | ETP affecté à l’unité |
|  | Médecins, AHU* | Pharmaciens, scientifiques… | Ingénieur | Autres (préciser) |  |

*AHU : assistant hospitalier universitaire

II.3.3.3 – Personnel technique (techniciens, aides laboratoires) affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.3.3.4 – Personnel administratif affecté aux examens des caractéristiques génétiques (1 ETP = 35 H)

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.3.4 – EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LES ANALYSES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Appareils sous contrat de maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’extraction d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| Le dosage d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’étude qualitative d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’amplification d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| La mise en évidence d’une mutation connue |  |  |  | Oui Non |
| Le séquençage des acides nucléiques, sauf dans le cas où la technique de séquençage n’est pas nécessaire à la réalisation de l’activité |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des échantillons biologiques |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des réactifs |  |  |  | Oui Non |

*S’il s’agit de matériel d’occasion, le préciser

Les congélateurs sont-ils connectés à une gestion technique centralisée ?				Oui  		Non

Techniques moléculaires permettant d’analyser tout ou partie du génome :

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Utilisation partagée | Dénomination structure avec qui l’équipement est partagé | Utilisation des séquenceurs : préciser si usage exclusif pour diagnostic, recherche ou usage mixte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGH |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur moyen débit |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur haut débit |  |  |  | Oui Non |  |  |

II.3.5 – ACTIVITES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

II.2.5.1 – Analyses de génétique moléculaire: liste des analyses et nombre de cas

| Analyses de génétique moléculaire | Nombre de cas |
| --- | --- |
| Nom de la maladie | Numéro ORPHA | Niveau d’analyse du gène | Nb de cas index rendus | Nb de cas index positifs rendus | 2011 | 2012 | N + 1* |
| Nombre total d’individus testés |  |  |  |  |  |  |  |

*activité prévisionnelle

Nombre de résultats rendus par séquençage :               en 2011 :				en 2012 :

II.2.5.2 – Spécificités  et activités de recours:

- Spécificités: 							Oui     Non

Si oui :

  - Oncogénétique : 					Oui     Non

  - Cardiogénétique : 					Oui     Non

  - Neurogénétique : 					Oui     Non

  - Pharmacogénétique :				Oui     Non

  - Autres : préciser					Oui     Non

  - Hématologie 					Oui     Non

  - Facteur II et V 					Oui     Non

  - Hémochromatose (mutations fréquentes)		Oui     Non

  - Typages HLA 					Oui     Non

  - Autres : préciser					Oui     Non

- Activité de recours (niveau 2 d’expertise) : 			Oui     Non

Si oui :

  - Liste des maladies testées :

  - Nombre de laboratoires effectuant le même test en France (si donnée disponible)::

  - Nombre de prélèvements reçus de laboratoires de niveau 1 par an(estimation): :

II.2.5.3 – Origine des analyses prises en charge par la structure

| Origine des analyses de génétique moléculaire | % de l’activité |
| --- | --- |
| Services internes à l’établissement ou LABM |  |
| Conventions bilatérales formalisées avec d’autres établissements ou LABM |  |
| Relations non formalisées avec d’autres demandeurs (y compris international) |  |

II.3.6 - PROJETS

- Mutualisation

- Regroupement

- Acquisition de matériel (CGH, séquençage)

- accès partagé à une plate-forme

Préciser le calendrier envisagé

II-4. Activité de génétique moléculaire 3

| Informations administratives |
| --- |
| N° EUGT du laboratoire |  |
| Nom du département, service ou unité fonctionnelle réalisant l'activité |  |
| Localisation, bâtiment |  |
| Nom et prénom du responsable |  |
| Fonction |  |
| Adresse courriel |  |

II.4.1 – LOCAUX

Décrire les locaux :

(Par étage, par pièce…)

Fournir les plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment : (ANNEXE 5)

- la surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différents examens des caractéristiques génétiques

- l’usage des différentes pièces

- les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la bonne exécution des analyses)

- la localisation de l’équipement et du gros matériel

- la présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) :

  - des prélèvements

  - des circuits d’élimination des déchets.

II.4.2 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION

- Les modalités d’entretien et d’hygiène sont-elles définies avec le CLIN ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une procédure générale de nettoyage qui tient compte des produits, de leur mode d’emploi, des surfaces, du temps et de la qualification nécessaire du personnel ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il un système de contrôle de température dans les locaux ?

Oui 		          Non

- Existe-t-il une zone à accès sécurisé pour les bonbonnes de CO2 ?

Oui 	  Non

- Décrire s’il y a lieu, l’organisation du travail sur une plate-forme partagée ou non avec une autre UF

- Préciser le nom et la qualité des correspondants en réacto et de matério-vigilance :

- Précisez le pourcentage de temps consacré à l’activité d’examen des caractéristiques génétiques par rapport à l’activité globale du laboratoire :

XX %

- Joindre la liste des établissements préleveurs (ANNEXE 2)

- Délai moyen de rendu des résultats (délai entre la réception du prélèvement et l’envoi du résultat au prescripteur) à titre indicatif :

- Travail en réseau (préciser):

- Coordination clinico-biologique :

  - Le biologiste effectue les vérifications en pré-analytique (information et consentement) 					Oui     Non

  - Le biologiste rappelle au prescripteur que le résultat de l’examen des caractéristiques génétiques est rendu

dans le cadre d’une consultation médicale adaptée prévue lors de la prescription et qu’une copie du résultat

doit être donnée au patient												Oui     Non

  - Une ou des consultations de génétique sont proposées au sein du laboratoire 						Oui     Non

Si oui :

- nombre de médecins effectuant ces consultations :

- nombre de conseillers en génétique :

- consultation délocalisée ou avancée  (consultation de génétique pratiquée dans un autre laboratoire) 		Oui     Non

préciser le ou les lieux :

- Délai moyen de RDV de consultation :

- Déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins qui prescrivent

des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques présentant des

antécédents familiaux auprès de l’Agence de la biomédecine. 							Oui    Non

  - Le laboratoire est-il en relation avec une ou des équipes de génétique clinique ? 					Oui     Non

  - Joindre la liste des services offrant des consultations de génétique avec lesquels travaille le laboratoire (ANNEXE 3).

II.4.3 – PERSONNEL

- Joindre l’organigramme du personnel consacré aux examens des caractéristiques génétiques (ANNEXE 4)

II.4.3.1 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Activité d’analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Nom prénom | Qualification | Agrément limité (préciser)*ou non | Date d’agrément | ETP consacré à la génétique post-natale | Nb total ETP |
|  | médecin, pharmacien, scientifique…. | N° ordre |  |  |  |  |

*agrément limité à : préciser

Rappel : les examens de génétiques ne peuvent être pratiqués que par les praticiens disposant d’un agrément spécifique ;

De ce fait, l’autorisation des laboratoires ne saurait dépasser les limitations éventuelles des agréments de leurs praticiens

II.4.3.2 – Personnel médico-scientifique (médecin, pharmacien, scientifique) NON agréé affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Analyses de génétique moléculaire |
| --- |
| Identité des intervenants | Statut | ETP affecté à l’unité |
|  | Médecins, AHU | Pharmaciens, scientifiques… | Ingénieur | Autres (préciser) |  |

*AHU : assistant hospitalier universitaire

II.4.3.3 – Personnel technique (techniciens, aides laboratoires) affecté aux examens des caractéristiques génétiques

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.4.3.4 – Personnel administratif affecté aux examens des caractéristiques génétiques (1 ETP = 35 H)

| Qualification | Nombre | ETP affectés à l’activité |
| --- | --- | --- |

II.4.4 – EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LES ANALYSES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Appareils sous contrat de maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’extraction d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| Le dosage d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’étude qualitative d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| L’amplification d’acides nucléiques |  |  |  | Oui Non |
| La mise en évidence d’une mutation connue |  |  |  | Oui Non |
| Le séquençage des acides nucléiques, sauf dans le cas où la technique de séquençage n’est pas nécessaire à la réalisation de l’activité |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des échantillons biologiques |  |  |  | Oui Non |
| La conservation des réactifs |  |  |  | Oui Non |

*S’il s’agit de matériel d’occasion, le préciser

Les congélateurs sont-ils connectés à une gestion technique centralisée ?				Oui  		Non

Techniques moléculaires permettant d’analyser tout ou partie du génome

| Equipement permettant | Dénomination | Nombre | Date d’acquisition* | Utilisation partagée | Dénomination structure avec qui l’équipement est partagé | Utilisation des séquenceurs : préciser si usage exclusif pour diagnostic, recherche ou usage mixte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGH |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur moyen débit |  |  |  | Oui Non |  |  |
| Séquenceur haut débit |  |  |  | Oui Non |  |  |

II.4.5 – ACTIVITES DE GENETIQUE MOLECULAIRE

II.4.5.1 – Analyses de génétique moléculaire: liste des analyses et nombre de cas

| Analyses de génétique moléculaire | Nombre de cas |
| --- | --- |
| Nom de la maladie | Numéro ORPHA | Niveau d’analyse du gène | Nb de cas index rendus | Nb de cas index positifs rendus | 2011 | 2012 | N + 1* |
| Nombre total d’individus testés |  |  |  |  |  |  |  |

*activité prévisionnelle

Nombre de résultats rendus par séquençage :               en 2011 :				en 2012 :

II.4.5.2 – Spécificités  et activités de recours:

- Spécificités: 							Oui     Non

Si oui :

  - Oncogénétique : 					Oui     Non

  - Cardiogénétique : 					Oui     Non

  - Neurogénétique : 					Oui     Non

  - Pharmacogénétique :				Oui     Non

  - Autres : préciser					Oui     Non

  - Hématologie 					Oui     Non

  - Facteur II et V 					Oui     Non

  - Hémochromatose (mutations fréquentes)		Oui     Non

  - Typages HLA 					Oui     Non

  - Autres : préciser					Oui     Non

- Activité de recours (niveau 2 d’expertise) : 	Oui     Non

Si oui :

  - Liste des maladies testées :

  - Nombre de laboratoires effectuant le même test en France (si donnée disponible)::

  - Nombre de prélèvements reçus de laboratoires de niveau 1 par an(estimation): :

II.4.5.3 – Origine des analyses prises en charge par la structure

| Origine des analyses de génétique moléculaire | % de l’activité |
| --- | --- |
| Services internes à l’établissement ou LABM |  |
| Conventions bilatérales formalisées avec d’autres établissements ou LABM |  |
| Relations non formalisées avec d’autres demandeurs (y compris international) |  |

II.4.6 - PROJETS

- Mutualisation

- Regroupement

- Acquisition de matériel (CGH, séquençage)

- accès partagé à une plate-forme

Préciser le calendrier envisagé

III – SYSTEME D’INFORMATION

Le système informatique des activités d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins

médicales est-il dédié strictement et uniquement à ces activités ?			Oui  	             Non

Sinon, fait-il partie du système général du laboratoire ?					Oui  	             Non

Dans l’affirmative, décrire les modalités de sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support :

Sécurité des données :

- Fournir la déclaration CNIL (le cas échéant) (ANNEXE 6).

Conditions de conservation des documents / Archivage :

Condition de conservation des échantillons :

Banques de données :

Lien avec les centres maladies rares :

Lien avec un ou des laboratoires de recours :

IV – GESTION DE LA QUALITE

- Nom du responsable assurance qualité :

- Existe-t-il un système de gestion de la qualité (gestion documentaire,

Suivi des anomalies, actions correctives) ?					Oui  	             Non

Joindre la liste des procédures et modes opératoires (ANNEXE 7)

- Toutes les procédures sont-elles disponibles par écrit au laboratoire ?		Oui  	             Non

- Contrôle de qualité interne							Oui  	             Non

- Contrôle des résultats sur un 2d échantillon					Oui  	             Non

- Participation à un contrôle qualité externe :					Oui  	             Non

Organisme :

- En cas de non participation à un contrôle qualité externe, décrire les contrôles de qualité spécifiques (notamment les contrôles mis en œuvre pour s’assurer de la qualité du prélèvement) :

- Décrire les modalités mises en place pour assurer un suivi des analyses (faux positifs, faux négatifs, rapport d’activité…..) :

- Décrire les modalités d’information des patients, joindre un exemplaire des documents fournis (information, consentement, attestation) (ANNEXE ):

- Décrire les modalités de communication des résultats :

- Entrée dans la démarche d’accréditation des laboratoires : (L.6221-1 et R.1131-13 CSP)

Voie du COFRAC (NF EN  ISO 15189) :      Oui             Non

La démarche d’accréditation concerne-t-elle actuellement l’activité de génétique ?      Oui             Non

V – DOSSIER FINANCIER

L’établissement indiquera dans une courte note les charges et les produits afférents à l’activité en termes de locaux, d’équipements et de personnels.

Si des investissements s’avèrent nécessaires, préciser le coût global du projet en distinguant le coût des investissements immobiliers et mobiliers ainsi que les modalités de financement.

VI – EVALUATION

« Art. R. 6123-95 du code de la santé publique − Le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l’activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé  et le titulaire de l’autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 »

Indicateurs de suivi mentionnés dans le SROS :

- Délais de rendez vous des consultations

- Délais de rendu des résultats des tests de génétique

- Activité des laboratoires de génétique post-natale

Précisez les autres indicateurs et critères d'évaluation retenus par l'établissement

VII – COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION SANITAIRE

Se référer au  SROS-PRS Ile-de-France volet génétique

### Enjeux du SROS-PRS

#### Amélioration de l’accès aux soins en organisant, au sein de filières structurées, les moyens de diagnostic et de prise en charge des personnes (et de leur famille) concernées par des problématiques de génétique constitutionnelle post-natale qui relèvent, le plus souvent, de maladies rares en

  - identifiant des « centres de génétique cliniques » regroupant l’ensemble des compétences

  - développant les centres de prélèvement

  - rendant lisible l’offre disponible pour les professionnels de santé et les usagers.

- Amélioration de l’efficience et de la qualité par

  - la mise en place d’une offre graduée comprenant les analyses de cytogénétique, de biologie moléculaire et les analyses chromosomiques par puce à ADN.

  - la structuration de l’offre entre les laboratoires et les liens avec les filières de prise en charge

  - la réorganisation des structures existantes favorisant le regroupement de l’activité d’analyse et de post-analyse avec l’objectif de parvenir à un nombre restreint de plateaux techniques de taille critique suffisante pour permettre l’automatisation des techniques, l’amélioration de la qualité du service rendu et le recours à l’innovation

  - l’inscription des laboratoires dans les démarches d’évaluation de leurs pratiques et/ou de certification.

VIII – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

- Respecter le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5

- Respecter la réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1

- Respecter le maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci

- Mettre en œuvre l'évaluation périodique prévue aux articles R 6122-23, R 6122-24, R 6122-32-2 du code de la santé publique, en déterminant à l'avance les critères retenus et les méthodes utilisées, et en communiquer les résultats à l'ARS, en précisant les conditions de réalisation de cet engagement

- Fournir le rapport annuel d’activité en génétique constitutionnelle post-natale

Signature du chef de service ou des responsables de la structure pour les activités :

Fait le                                 	A

Signature du chef de service de la structure ou du directeur ou directeur adjoint du LABM :

Fait le				A

Nom et signature du chef d’établissement ou du directeur du LABM :

DOCUMENTS A JOINDRE EN ANNEXE

ANNEXE 1 : autorisation précédente (le cas échéant)

ANNEXE 2 : liste des établissements préleveurs

ANNEXE 3 : liste des services offrant des consultations de génétique avec lesquels travaille(nt) le(s) laboratoire(s).

ANNEXE 4 : organigramme du personnel par UF affecté à l’activité d’examen des caractéristiques génétiques

ANNEXE 5 : Plans cotés des locaux dans lesquels sont réalisées les activités, décrivant notamment :

- La surface totale du laboratoire, les différentes pièces ou zones affectées aux différentes activités d’examen des caractéristiques génétiques ;

- L’usage des différentes pièces ;

- Les zones en atmosphère contrôlée et les gradients de pression (si nécessaire à la bonne exécution des analyses) ;

- La localisation de l’équipement et du gros matériel ;

- La présentation des flux suivants (à présenter de préférence par un fléchage en couleur sur un ou plusieurs plans) ;

- Des prélèvements ;

- Des circuits d’élimination des déchets.

ANNEXE 6 : déclaration CNIL (le cas échéant)

ANNEXE 7 : liste des procédures et modes opératoires

ANNEXE 8 : information des patients : exemplaire des documents fournis (information, consentement, attestation).