Demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI)

Dossier technique type

Activité de préparation de médicaments expérimentaux :

Reconstitution, préparation, mise sous forme appropriée

SOMMAIRE

1.	MOTIF DE LA DEMANDE	3

2.	PERIMETRE DE L’ACTIVITE ENVISAGEE	3

3.	PERSONNEL	4

4.	LOCAUX	5

5.	EQUIPEMENTS	6

6.	SYSTEME D’INFORMATION	7

7.	FONCTIONNEMENT	8

8.	GESTION DE LA QUALITE	9

Annexe 1 : Pièces à joindre au dossier	10

Annexe 2 : Tableau de suivi des équipements	13

Annexe 3 : Tableau des contrôles microbiologiques de la ZAC (Locaux)	15

Annexe 4 : Tableau des contrôles microbiologiques (Postes de préparation)	16

Ce dossier technique vient en complément du dossier administratif.

Il doit permettre d’évaluer la conformité du projet à la réglementation pharmaceutique et d’apprécier l’adéquation entre la nature de l’activité et les moyens mis en œuvre pour l’exercer (locaux, moyens en personnel, moyens en équipements et système d’information).

Lorsque les activités mises en œuvre dans le cadre de cette autorisation concernent également les activités prévues aux 1° à 6° du I de l’article R.5126-9 du CSP, le dossier est complété par les éléments du dossier spécifique exigé pour l’activité concernée.

1° La préparation de doses à administrer de médicaments expérimentaux ;

2° La réalisation des préparations magistrales ;

3° La réalisation des préparations hospitalières ;

4° La reconstitution de spécialités pharmaceutiques (…), et celle concernant les médicaments expérimentaux de thérapie innovante ;

5° La mise sous forme appropriée, en vue de leur administration, des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement y compris expérimentaux ;

6° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.

## MOTIF DE LA DEMANDE

Mentionner un ou plusieurs motifs en cochant dans la liste suivante :

| Création de PUI |  |
| --- | --- |
| Transfert de la PUI |  |
| Renouvellement de l’autorisation de l’activité |  |
| Préparation des médicaments expérimentaux, à l’exception de celle des médicaments de thérapie innovante et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et de réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine(RIPH) |  |
| pour le compte de la PUI : |  |
| pour le compte d’une autre PUI : |  |

| Reconstitution de médicaments expérimentaux de thérapie innovante |  |
| --- | --- |
| pour le compte de la PUI : |  |
| pour le compte d’une autre PUI : |  |

| Mise sous forme appropriée de médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement |  |
| --- | --- |
| pour le compte de la PUI : |  |
| pour le compte d’une autre PUI : |  |

| Modification substantielle des locaux de la PUI affectés à l’activité, y compris celle consécutive à la suppression de l’activité |  |
| --- | --- |

## PERIMETRE DE L’ACTIVITE ENVISAGEE

  - Catégories de produits concernés et volume d’activité

Cf. tableau Excel « Annexe dossier administratif »

|  | Médicaments expérimentaux | Préparations rendues nécessaires par les RIPH | Médicaments expérimentaux de thérapie innovante | Médicaments expérimentaux de thérapie innovante préparés ponctuellement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des produits |  |  |  |  |
| Forme pharmaceutique (injectable, per os, ophtalmique…): |  |  |  |  |
| Opérations réalisées (préparation, conditionnement, étiquetage, ré-étiquetage, dispensation, reconstitution, mise sous forme appropriée etc.) |  |  |  |  |
| Type de préparation (stérile / non stérile) |  |  |  |  |

| Existe-t-il une activité de garde ? : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si OUI, préciser les modalités : |  |

| La PUI réalise-t-elle pour cette activité de la dispensation au public ? | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si OUI, existe-t-il un guichet de dispensation ? : | Oui | Non |

  - Coopérations

Remplir le tableau Excel « Annexe du dossier administratif ».

- Décrire, s’il y a lieu, les coopérations envisagées :

## PERSONNEL

  - Pharmacien en charge de l’activité

| Le pharmacien gérant est en charge de l’activité | : | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Si NON, indiquer le nom et les coordonnées du pharmacien en charge de l’activité | : |  |
| Nom et prénom Téléphone Adresse email | : : : |  |

  - Modalités de remplacement

- Décrire les modalités de remplacement du pharmacien en charge de l’activité :

(  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## LOCAUX

  - Calendrier de mise en œuvre en cas de nouvelle activité ou de modification des locaux

Concerné    Non concerné

- Date prévisionnelle de démarrage de l’activité dans les nouveaux locaux :

- Décrire, s’il y a lieu, le calendrier de réalisation des travaux (le planning devra notamment  comprendre les phases de qualification et de validation) ou joindre le planning :

  - Superficie et description des locaux

| Les préparations sont-elles réalisées dans un préparatoire ou une unité de préparation ? : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Si OUI, préciser les lieux en fonction du type de préparation : |  |

En cas de local dédié à cette activité (hors local de préparation ayant déjà fait l’objet d’une autorisation), décrire les différentes pièces en vue de démontrer leur conformité aux BPP et BPPH, notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- éclairage,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins…

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Intitulé des pièces/zones | Superficie m2 |
| --- | --- |
| … |  |
| … |  |
| Total |  |

- Décrire les lieux de stockage des médicaments expérimentaux et/ou des préparations et leurs conditions de sécurisation :

- Décrire le lieu d’archivage des documents et ses conditions de sécurisation :

## EQUIPEMENTS

- Indiquer le nombre de postes informatiques et leur emplacement :

- Décrire les systèmes d’enregistrement de température des équipements basse température et préciser leurs modalités de surveillance (système d’alarme avec report sur site centralisé, etc.) :

## SYSTEME D’INFORMATION

Concerné    Non concerné

  - Généralités

NB : Ajouter des lignes le cas échéant

| Noms des logiciels utilisés | Fonction | Version | Validé | Interopérabilité avec d’autres logiciels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui / Non (date de validation) | Oui / Non (lesquels) |

- Décrire la sécurité des données (décrire les moyens des sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support) :

- Décrire la solution dégradée envisagée en cas de panne informatique :

  - Sécurisation des données de santé à caractère personnel

- Décrire les moyens mis en œuvre pour protéger les données de santé à caractère personnel, informatiques et papiers ;

## FONCTIONNEMENT

- Décrire ou schématiser le processus de traitement des demandes de préparation et de libération mis en œuvre par la PUI ainsi que les modalités de traçabilité (analyse de faisabilité, mise en place des essais, commande écrite du promoteur, fourniture des médicaments expérimentaux et matières premières entrant dans la composition de préparation, prescriptions, préparations proprement dites, mise en insu, code de randomisation et système de levée de l’insu, contrôles et libération, dispensations, rappels de lots et durée d’archivage de la documentation) :

- Décrire les modalités de gestion des retours :

- Décrire les moyens de transport et de livraison des préparations concernées par l’activité y compris les conditions d’une éventuelle sous-traitance du transport :

- Décrire les modalités de nettoyage des locaux/zones dédiés et le cas échéant les équipements concernés :

- Décrire les modalités d’étiquetage et les acteurs en charge de cette opération :

- Décrire les modalités de gestion de l’échantillothèque des préparations de médicaments expérimentaux :

## GESTION DE LA QUALITE

- Décrire le système de gestion de la qualité : gestion documentaire, gestion des risques a priori, actions correctives :

- Une analyse de risque a-t-elle été réalisée ? Oui     Non

Si, OUI, indiquer l’outil utilisé :

- Décrire ou schématiser les modalités de gestion des non-conformités :

## ANNEXE 1

Notice explicative des pièces à joindre au dossier :

- Si l’unité est en fonctionnement : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et 2

- Dans les autres cas : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et les engagements cités en 3

- Pour toute demande :

| Personnel | Organigramme faisant apparaître les liens hiérarchiques et fonctionnels |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de formation prévisionnel pour l’année N |  |
| Locaux | Plan de masse par rapport à la PUI et à l’établissement format A3 |  |
|  | Plan coté et détaillé des locaux ou zones précisant la destination et la superficie de chaque pièce, l’emplacement des équipements à taille réelle ainsi que le cas échéant le périmètre de la ZAC, les classes d’air et différentiels de pression pour chaque pièce concernée – format A3 |  |
|  | Plan mentionnant les flux matières premières, produits finis et déchets et personnels privilégiant la marche en avant – format A3 |  |
|  | En cas de transfert ou modification, plans de situation avant - pendant - après travaux |  |
|  | Le cas échéant, planning de réalisation des travaux de la PUI |  |
| ZAC | Le cas échéant, schéma de principe de la CTA (schéma du système de traitement de l'air des locaux, l’emplacement et la nature des filtres, des bouches de soufflage et de reprise) |  |
|  | Le cas échéant, schéma aéraulique pour chaque pièce de la ZAC |  |
| Coopération | En cas de coopération convention ou projet de convention |  |

- Si l’unité est en fonctionnement, joindre également :

| Personnel | Copie de l’inscription des pharmaciens à la section H de l’Ordre des pharmaciens |  |
| --- | --- | --- |
|  | Attestation de formation du personnel pour l’activité |  |
|  | Plan de formation réalisé pour l’année N-1 |  |
|  | Fiches de poste/fonction du personnel affecté à l’activité |  |
| Equipements | Plan de maintenance des équipements |  |
|  | Conclusions des derniers rapports de qualification des équipements |  |
|  | Résultats des maintenances curatives et préventives de l’ensemble des équipements depuis un an |  |
|  | Le cas échéant, plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) – des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | Le cas échéant, résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces) avec précision des points de prélèvement |  |
| ZAC et CTA | Plan de surveillance environnementale, le cas échéant - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | Conclusions du dernier rapport de qualification de la ZAC, le cas échéant, (classe particulaire, différentiels de pression …) |  |
|  | Résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces), le cas échéant, réalisés pour la ZAC avec précision des points de prélèvement |  |
|  | Plan de maintenance de la CTA (fréquence des maintenances, changement de filtres, etc.) |  |
| Qualité | Liste des procédures et modes opératoires relatifs à l’activité |  |
|  | Procédure de gestion de l’échantillothèque |  |
|  | Procédure de fonctionnement en mode dégradé ou en cas d’incident afin d’assurer la continuité de l’activité |  |
|  | Procédure relative à la gestion des non-conformités et des réclamations |  |
|  | Plan de gestion des risques incluant la cartographie des risques identifiés et le plan d’actions correctives |  |

- Engagements du représentant légal de l’établissement

| Transmettre, le cas échéant, les conclusions du rapport de qualification de la ZAC (classe particulaire, différentiels de pression) |  |
| --- | --- |
| Transmettre, le cas échéant, les conclusions du rapport de qualification des équipements |  |
| Elaborer le système documentaire adapté à l’activité |  |
| Rédiger les fiches de délégation de responsabilité pharmaceutique |  |
| Rédiger les fiches de postes/fonction du personnel affecté à l’activité |  |
| Elaborer, le cas échéant, un plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC et des postes de préparation (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
| Elaborer, le cas échéant, le plan de maintenance pour la CTA |  |
| Elaborer le plan de maintenance pour l’ensemble des équipements |  |
| Mettre en place une échantillothèque pour les préparations de médicaments expérimentaux |  |

Nom, prénom :

Date :

Signature

## ANNEXE 2

## TABLEAU DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

* : remplir une ligne par équipement (réfrigérateurs, congélateurs, balances, bain-marie, équipements prévus pour la détention des médicaments expérimentaux et des préparations, etc.)

** : date prévisionnelle en cas de nouvelle acquisition

| Nom de l’équipement* | Fonction | Type | Fabricant | Date de mise en service** | Dernière qualification (si concerné) | Nom de l’organisme ayant effectué la qualification | Date des maintenances depuis 1 an | Type de maintenance (préventive ou curative) | Plan d’action (oui / non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |

## ANNEXE 3

## TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DE LA ZAC (Locaux)

| Date du dernier contrôle | Pièce contrôlée | Zone contrôlée (paillasse, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ANNEXE 4

## TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES (Postes de préparation)

| Date du dernier contrôle | Poste de préparation contrôlé | Lieu de prélèvement (plan de travail, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Footnotes

4°, 5° et 7° du I de l’article R.5126-9 du CSP

Médicament expérimental : un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris comme placebo, lors d'un essai clinique (art. L.5121-1-1 du CSP) ;

Préparation rendue nécessaire par la RIPH : produit répondant à la définition du médicament, pouvant être fourni aux personnes qui se prêtent à une recherche. Il s’agit soit du médicament expérimental, soit d’un produit fourni comme médicament associé ou comme médicament de secours pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et/ou peut être nécessaire afin de garantir une prise en charge médicale adaptée à la personne qui se prête à la recherche. Il est possible également que ce produit soit utilisé conformément au protocole afin d’obtenir une réponse physiologique (Glossaire des Bonnes pratiques de préparation, BO N°2007/7 bis)

Médicament expérimental de thérapie innovante ", un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil (art. L.5121-1-1 du CSP).

# Text boxes

Identification du demandeur

Nom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………