Identification du demandeur

Nom : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………

Demande d’autorisation de pharmacie à usage intérieur (PUI)

Dossier technique type

Activité de préparation des dispositifs médicaux stériles

(stérilisation)

SOMMAIRE

1.	Motif de la demande	2

2.	Périmètre de l’activité	2

3.	Personnel	5

4.	Locaux	5

5.	Equipements	8

6.	Système d’information	8

7.	Fonctionnement	9

8.	Gestion de la qualité	11

ANNEXE 1 : Pièces à joindre au dossier	12

ANNEXE 2 : Tableau de suivi des équipements	15

ANNEXE 3 : Tableau des contrôles microbiologiques de la ZAC	17

Ce dossier technique vient en complément du dossier administratif.

Il doit permettre d’évaluer la conformité du projet à la réglementation pharmaceutique et d’apprécier l’adéquation entre la nature de l’activité et les moyens mis en œuvre pour l’exercer (locaux, moyens en personnel, moyens en équipements et système d’information).

## MOTIF DE LA DEMANDE

Mentionner un ou plusieurs motifs en cochant dans la liste suivante :

| - Création de PUI |  |
| --- | --- |
| - Transfert de la PUI |  |
| - Renouvellement de l’autorisation de l’activité |  |
| - Exercice de l’activité de stérilisation pour le compte de la PUI |  |
| - Exercice de l’activité de stérilisation pour le compte d’une autre PUI |  |
| - Modification substantielle des locaux de la PUI affectés à l’activité, y compris celle consécutive à la suppression de l’activité |  |

## PERIMETRE DE L’ACTIVITE

  - Données administratives

| - Jours et horaires d’ouverture de l’unité de stérilisation : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Téléphone de l’unité : |  |  |  |  |
| - Existe-t-il une activité de garde en stérilisation ? : | Oui |  | Non |  |
| Si OUI, préciser les modalités : |  |  |  |  |

  - Technique(s) de stérilisation mises en œuvre ou envisagées

| - Chaleur humide | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Basse température | Oui | Non |

  - Opérations réalisées

| - Lavage | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| - Conditionnement | Oui | Non |
| - Stérilisation | Oui | Non |
| - Libération des charges | Oui | Non |
| - Stockage | Oui | Non |

  - Données d’activité actuelles ou prévisionnelles

- Répartition par activité chirurgicale

| Discipline |  | Activité à risque ATNC | Nombre de patients |
| --- | --- | --- | --- |
| Médecine | Oui Non | Oui Non |  |
| Obstétrique | Oui Non | Oui Non |  |
| Chirurgie | Oui Non |  |  |
| - Si oui, préciser : |  |  |  |
| . Ophtalmologie |  | Oui Non |  |
| . Orthopédie |  | Oui Non |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |
| Autres | Oui Non |  |  |
| - Si oui, préciser : |  |  |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |
| ………………… |  | Oui Non |  |

- Volume de dispositifs médicaux traités ou volume prévisionnel

|  | Opérations | Année n-1 (préciser l’unité : UO, EBJ, m3, nb cycles,…) | Année n-2 (préciser l’unité : UO, EBJ, m3, nb cycles,…) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lavage |  |  |
|  | - Volume traité ou prévisionnel |  |  |
|  | - Capacité résiduelle |  |  |
|  | Stérilisation |  |  |
| Chaleur humide | - Volume traité ou prévisionnel |  |  |
|  | - Capacité résiduelle |  |  |
| Basse température | - Volume traité ou prévisionnel |  |  |
|  | - Capacité résiduelle |  |  |

  - Coopérations

- Activité réalisée pour le compte d’une autre PUI :

Concerné    Non concerné

| Nom de la PUI donneur d’ordre | Procédé de stérilisation | Périmètre de la prestation (citer les opérations réalisées) | Nombre de patients | Volume de DM traités (préciser l’unité) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

- Activité réalisée pour le compte de professionnels de santé et biologistes responsables exerçant en dehors des établissements de santé

Concerné    Non concerné

Remplir le tableau Excel « Annexe du dossier administratif ».

- Activité réalisée par une autre PUI ou par un établissement industriel pour le compte de la PUI :

Concerné    Non concerné

| Nom de la PUI (ou établissement industriel) prestataire | Procédé de stérilisation | Périmètre de la prestation (citer les opérations réalisées) | Nombre de patients | Volume de DM traités (préciser l’unité) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## PERSONNEL

  - Pharmacien en charge de l’activité de stérilisation

| Le pharmacien gérant est en charge de l’activité | : | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Si NON, indiquer le nom et les coordonnées du pharmacien en charge de l’activité | : |  |  |
| - Nom et prénom - Téléphone - Adresse email | : : : |  |  |

  - Modalités de remplacement

- Décrire les modalités de remplacement du pharmacien en charge de l’activité :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## LOCAUX

  - Calendrier de mise en œuvre en cas de nouvelle activité ou de modification des locaux

Concerné    Non concerné

- Date prévisionnelle de démarrage de l’activité dans les nouveaux locaux :

- Décrire, s’il y a lieu, le calendrier de réalisation des travaux (le planning devra notamment comprendre les phases de qualification et de validation) ou joindre le planning :

  - Superficie et description des locaux / Zone d’atmosphère contrôlée

- Décrire l’emplacement de l’unité de stérilisation par rapport au site d’implantation de la PUI ou de l’établissement (bâtiment, étage, etc.) :

- Décrire les modalités de sécurisation de l’unité de stérilisation :

- Compléter le tableau ci-dessous pour toutes les pièces/zones de l’unité de stérilisation :

NB : En cas de nouveaux locaux, préciser les valeurs cibles définies.

Ajouter des lignes le cas échéant

| Intitulé des pièces/zones | Superficie | Classe ISO | Différentiel de pression | Taux de renouvellement horaire de l’air (TRH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | (∆P en Pascals*) |  |

* : Préciser les pièces entre lesquelles le différentiel de pression est mesuré

- Décrire les différentes pièces de l’unité y compris sas, local de ménage et local de stockage en vue de démontrer leur conformité aux BPPH (LD particulière n°1) notamment :

- nature des revêtements des surfaces apparentes (murs, sols, plafonds, plans de travail) : lisses, étanches, aisément nettoyables,

- luminaires encastrés, fenêtres fixes,

- canalisations et gaines installées de façon à ne pas créer de recoins,

- emplacement des portes asservies,

- emplacement des guichets,

- dispositifs audio/visuels de communication.

- Description des flux matériels (dispositifs médicaux propres/sales, chariots, etc.), personnel :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

 Si l’unité est en fonctionnement, remplir le tableau en annexe 3

  - Centrale de traitement de l’air

| - La centrale de traitement d’air est-elle : |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Alimentée en tout air neuf | Oui | Non |
| - indépendante | Oui | Non |
| - Existe-t-il un suivi et un enregistrement des pressions et températures ambiantes : | Oui | Non |
| - Existe-t-il un système d’alarme permettant de détecter toute déficience du système de traitement d’air et des différentiels de pressions : | Oui | Non |
| - Si OUI, avec report de l’alarme à un poste de surveillance : | Oui | Non |

- Décrire les dispositifs de contrôle de la température, des différentiels de pression et de l’humidité et leur suivi (manomètre à colonne inclinée, électronique, etc.) :

- Décrire la conception du schéma aéraulique (positionnement de bouches de soufflage et de reprise, filtres, etc.) permettant d’évaluer sa conformité aux BPPH :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

  - Centrale de traitement de l’eau (CTE)

- Décrire son emplacement :

- Indiquer la qualité d’eau produite :

  - Laveurs désinfecteurs 	:

  - Stérilisateurs		 	:

- Selon la qualité de l’eau, les paramètres faisant l’objet d’un suivi (préciser si ce suivi est en continu ou non) et les mesures prises pour éviter la formation d’un biofilm :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## EQUIPEMENTS

- Indiquer le nombre de postes informatiques et leur emplacement au sein de l’unité :

- Décrire les équipements prévus pour la détention des dispositifs médicaux stériles afin de garantir l’intégrité de l’emballage :

- L’acquisition ou le renouvellement d’équipements à court terme sont-ils prévus ? : 	   oui    non

Si OUI décrire :

  Liste des équipements : compléter le tableau en annexe 2

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## SYSTEME D’INFORMATION

| Noms des logiciels utilisés | Fonction | Version | Validé | Interopérabilité avec d’autres logiciels |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui / Non (date de validation) | Oui / Non (lesquels) |

- Décrire la sécurité des données (décrire les moyens des sauvegardes informatiques, notamment rythmes et support) :

- Décrire la solution dégradée envisagée en cas de panne informatique :

## FONCTIONNEMENT

| - Existe-t-il une traçabilité à l’instrument | : | Oui | Non | Partiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si OUI ou PARTIEL, préciser le moyen utilisé | : |  |  |  |
| (moyens physique comme le gravage ou électronique via le RFID) |  |  |  |  |

- Décrire ou fournir le schéma du processus de préparation des dispositifs médicaux stériles de la pré-désinfection jusqu’au départ vers les services utilisateurs (opérations, lieux, acteurs) :

- Décrire le traitement du matériel et DM susceptibles d’avoir été exposés au risque ATNC (agent transmissible non conventionnel) :

- Décrire les modalités de libération des charges (par qui, sur quels critères, traçabilité) :

- Les modalités de traitement et de suivi des non-conformités :

- Les modalités de transport des DM (préciser les conditions et les équipements de transport) :

- Les modalités de nettoyage de l’unité de stérilisation et l’emplacement du chariot de ménage :

- Les modalités organisationnelles en cas de prestation pour un ou plusieurs donneurs d’ordre (périmètre, planning, transport, etc.) :

- Solution dégradée envisagée en cas de défaillance d’un équipement :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## GESTION DE LA QUALITE

- Responsable du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux :

| - Nom et prénom - Titre - Adresse email | : : : |  |
| --- | --- | --- |

| - Un plan de continuité d’activité de l’unité de préparation des dispositifs médicaux stériles est-il défini ? : | Oui | Non |
| --- | --- | --- |

- Décrire le système de gestion de la qualité : gestion documentaire, gestion des risques a priori, actions correctives et suivi des anomalies) :

  Pièces à joindre au dossier : cf. annexe 1

## ANNEXE 1

Notice explicative des pièces à joindre au dossier :

- Si l’unité est en fonctionnement : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et 2

- Dans les autres cas : joindre les pièces listées ci-dessous en 1 et les engagements cités en 3

- Pour toute demande :

| Personnel | - Délégation du pharmacien gérant au pharmacien en charge de l’activité, si différent |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Attestation de nomination du responsable du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux par le représentant légal de l’établissement |  |
|  | - Organigramme faisant apparaître les liens hiérarchiques et fonctionnels |  |
|  | - Planning type hebdomadaire de l’activité de stérilisation |  |
|  | - Plan de formation prévisionnel pour l’année N |  |
| Locaux | - Plan de masse de l’unité de stérilisation par rapport à la PUI et à l’établissement |  |
|  | - Plan coté et détaillé des locaux de l’unité de stérilisation précisant la destination et la superficie de chaque pièce (y compris gare d’arrivée, de départ, bureaux, etc.), les classes d’air et différentiels de pression pour chaque pièce concernée, l’emplacement des équipements à taille réelle, des fenêtres et des éclairages – format A3 |  |
|  | - Plan mentionnant les flux matériels et personnels permettant d’assurer le respect de la marche en avant – format A3 |  |
| ZAC | - Schéma de principe de la CTA (schéma du système de traitement de l'air des locaux, l’emplacement et la nature des filtres, des bouches de soufflage et de reprise) |  |
|  | - Schéma aéraulique pour chaque pièce de la ZAC |  |
| Coopéra tion | - En cas de coopération ou de sous-traitance, convention ou projet de convention |  |

- Si l’unité est en fonctionnement, joindre également :

| Personnel | - Attestation de formation du personnel pour l’activité de stérilisation |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Plan de formation réalisé pour l’année N-1 |  |
|  | - Fiches de poste du personnel affecté à l’activité de stérilisation |  |
|  | - Liste des personnes habilitées à libérer les charges et les délégations correspondantes |  |
| Equipements | - Conclusions du dernier rapport de qualification des équipements (autoclaves, laveur désinfecteur, thermosoudeuses, etc.) |  |
|  | - Résultats des maintenances curatives et préventives de l’ensemble des équipements depuis un an |  |
| ZAC et CTA | - Plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
|  | - Conclusions du dernier rapport de qualification de la ZAC (classe particulaire, différentiels de pression …) |  |
|  | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques (air et surfaces) réalisés pour la ZAC avec précision des points de prélèvement |  |
|  | - Plan de maintenance de la CTA (fréquence des maintenances, changement de filtres, etc.) |  |
| CTE | - Résultats des derniers contrôles microbiologiques et analytiques réalisés pour l’eau adoucie et l’eau osmosée |  |
|  | - Plan de maintenance de la CTE |  |
|  | - Résultats des dernières maintenances de la CTE depuis un an |  |
| Système qualité | - Liste des procédures et modes opératoires relatifs à l’activité de la stérilisation des dispositifs médicaux |  |
|  | - Procédure de prédésinfection |  |
|  | - Procédure de libération des charges |  |
|  | - Procédure de fonctionnement en mode dégradé ou en cas d’incident afin d’assurer la continuité de l’activité |  |
|  | - Procédure de prévention du risque ATNC (identification des patients, signalement et traitement des dispositifs médicaux) |  |
|  | - Procédure relative à la gestion des non-conformités et des réclamations |  |
|  | - Plan de gestion des risques incluant la cartographie des risques identifiés et le plan d’actions correctives |  |

- Engagements du représentant légal de l’établissement

| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification de la ZAC (classe particulaire, différentiels de pression) |  |
| --- | --- |
| - Transmettre les conclusions du rapport de contrôle de l’eau adoucie et de l’eau osmosée |  |
| - Transmettre les conclusions du rapport de qualification des laveurs désinfecteurs, des autoclaves et des soudeuses |  |
| - Elaborer le système documentaire adapté à l’activité |  |
| - Rédiger les fiches de délégation de responsabilité pharmaceutique |  |
| - Rédiger les fiches de postes et attestation d’habilitation à la libération des charges |  |
| - Elaborer le plan de surveillance environnementale - particulaire et microbiologique (air et surfaces) - de la ZAC (type de contrôle, localisation des points de prélèvements, périodicité, par qui) |  |
| - Elaborer le plan de maintenance prévu pour la CTA |  |
| - Elaborer le plan de maintenance prévu pour la CTE |  |
| - Elaborer le plan de maintenance prévu pour l’ensemble des équipements |  |

Nom, prénom :

Date :

Signature

## ANNEXE 2

## TABLEAU DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

* 	: remplir une ligne par équipement (laveur, autoclave, cabine, thermo-soudeuse, osmoseur, …) et non par type d’équipement

** 	: date prévisionnelle en cas de nouvelle acquisition

| Nom de l’équipement* | Fonction | Type | Fabricant | Date de mise en service** | Dernière qualification | Nom de l’organisme ayant effectué la qualification | Date des maintenances depuis 1 an | Type de maintenance (préventive ou curative) | Plan d’action (oui / non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Date : Conformité : OUI NON |  |  |  |  |

## ANNEXE 3

## TABLEAU DES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES DE LA ZAC

| Date du dernier contrôle | Pièce contrôlée | Zone contrôlée (paillasse, etc.) | Type de contrôle (air ou surface) | Modalités de prélèvements (sédimentation, contact, etc.) | Fréquences | Organisme de contrôle | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Agents Transmissibles Non Conventionnels

UO : unités d’œuvre

EBJ : équivalent boîte jour

La capacité résiduelle est définie comme le volume supplémentaire de matériel pouvant être pris en charge en plus de l’activité actuelle.